## Znak sprawy: NPN-DA-21/271-1/13

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

# NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

tel./fax 85 718 14 17, 86 476 48 11-12

www.npn.pl

e-mail: npn@npn.pl

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na:

Remont budynku gospodarczego w Kurowie

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Remont  budynku gospodarczego w Kurowie na działce o nr geod. 4/2, obręb ew. Kurowo, gm. Kobylin Borzymy . Zadanie obejmuje:

- wymianę pokrycia dachu na blachę dachówkową w kolorze ceglanym;

- wymianę zniszczonych elementów więźby dachowej ;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- remont elewacji – uzupełnienie tynków i malowanie w kolorze białym;

- roboty wewnętrzne – tynki , wykończenie ścian i sufitów , posadzki:

Szczegóły dotyczące zakresu planowanych prac, powierzchni, ilości i innych danych niezbędnych do wyceny znajdują się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 , do SIWZ)

ZAMÓWIENIE BĘDZIE REALIZOWANE POD KODAMI WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENIA

45000000-7 – Roboty budowlane

II.  WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający ustala wykonanie całości zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

- do 31.05.2014 roku.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót budowlanych określonych w rozdziale I, zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) ceny brutto oferty.

- Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego – kosztorys uproszczony (z obmiarem robót, ceną jednostkową pozycji, wartością pozycji).

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm).

- Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto.

### IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

- Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisuje osoba/osoby upoważniona do podpisywania oferty).

- Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą ofertę.

- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami Wykonawca składa w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

a) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie:

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

„Oferta na remont budynku gospodarczego w Kurowie„

oraz „nie otwierać przed dniem   25 października  2013 r. godz. 9.30” - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy

b) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można ją było odesłać bez otwierania w przypadku złożenia oferty po terminie.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art. 96 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

Informacje zastrzeżone muszą być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum).

- W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- wykonawcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem,

- wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

V. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I OFERT CZĘSCIOWYCH.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przepisem art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

    - Posiadania  wiedzy i doświadczenia

Sposób oceny spełnienia warunku: zrealizowali w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty ogólnobudowlane, w tym co najmniej jedna o wartości zamówienia min. 100 000,00 złotych brutto i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sposób oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

    - sytuacji  ekonomicznej i finansowej

Sposób oceny spełnienia warunku: wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 60 000,00 zł.

- nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 ustawy.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków wskazanych w ppkt 1.1 na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty – oświadczeniach i dokumentach.

VII. OFERTA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferta:

- formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1),

- dowód wniesienia wadium,

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 (wg załącznika nr 2 do SIWZ),

  - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość́ posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 60 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - wykazu robót budowlanych (minimum 2) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym co najmniej jednego o wartości zamówienia min. 100 000 złotych brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz  załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 000,00 zł.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na  rachunek bankowy nr 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008  BGK  O/Białystok tytułem: „Wadium w postępowaniu na remont budynku gospodarczego w Kurowie”, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na remont budynku gospodarczego w Kurowie ”, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 25 października 2013r. do godz. 9.00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. WYMAGANIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
8 % ceny całkowitej brutto  podanej w  ofercie .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.

- Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. (na podstawie protokołu odbioru końcowego).

- Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy do dnia 25 października 2013 r. do godz. 9.00. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, dnia 25 października 2013 r. o godz. 9.30. Otwarcie ofert jest jawne.

- Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

- Informacje, o których mowa w punkcie 3 doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Adres do korespondencji:

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

fax: 86 476 48 12, e-mail: npn@npn.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach od 8.00 do 15.00.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej.

- W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Bazyli Piliczuk  – tel. 668 343 467

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

##### XIII. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- cena ofertowa –100 %,

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

(C min/C of) x 100 pkt.

gdzie:

C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

C of – cena oferty rozpatrywanej

1pkt = 1%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najniższą cenę ofertową, czyli uzyska największą ilość punktów.

- W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty.

- Zamawiający w tekście oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wg zasad określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

- O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XIV. MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ NIE BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt. 5 ustawy Pzp.

XVI. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  - Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną lub faxem o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie.

  - Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie zgodnym z zapisami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

##### XVII. WZÓR UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy.

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

- Na etapie podpisania umowy Zamawiający będzie wymagał ustanowienia jednego pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie.

XVIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE :

- zawarcia umowy ramowej,

- udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy,

- aukcji elektronicznej,

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

- FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 1,

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW I NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – załącznik nr 2,

- WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ  – załącznik nr 3,

- PRZEDMIAR ROBÓT – załącznik nr 4

- WZÓR UMOWY – załącznik nr 5.